## 2024-02-04 00_00_00
深层水平位移监测日/周/月报表
监测工程名称：中国水科院 |  |  |  |  | 报表编号：R-HS-2024-71329
上次监测时间：2024-01-31 00:00:00 |  |  | 本次监测时间：2024-02-04 00:00:00
主要仪器型号：ADMS |  |  | 仪器出厂编号：906148 |  | 检定日期：
测点：2-906148-30m
高程(m) | X坐标变化值(mm) | X坐标累计变化值(mm) | X坐标变化速率(mm/d) | Y坐标变化值(mm) | Y坐标累计变化值(mm) | Y坐标变化速率(mm/d)
3 | 125.144 | -597.075 | 17.878 | 125.144 | -597.075 | 17.878
2 | 0.469 | 8.587 | 0.067 | 0.469 | 8.587 | 0.067
3 | -0.264 | 5.19 | -0.038 | -0.264 | 5.19 | -0.038
4 | -0.074 | 0.925 | -0.011 | -0.074 | 0.925 | -0.011
5 | -0.081 | -0.344 | -0.012 | -0.081 | -0.344 | -0.012
6 | -0.115 | -0.609 | -0.016 | -0.115 | -0.609 | -0.016
7 | -0.132 | -0.344 | -0.019 | -0.132 | -0.344 | -0.019
8 | -0.125 | -0.328 | -0.018 | -0.125 | -0.328 | -0.018
9 | -0.101 | -0.364 | -0.014 | -0.101 | -0.364 | -0.014
10 | -0.091 | -0.162 | -0.013 | -0.091 | -0.162 | -0.013
11 | -0.084 | -0.102 | -0.012 | -0.084 | -0.102 | -0.012
12 | -0.076 | -0.15 | -0.011 | -0.076 | -0.15 | -0.011
13 | -0.085 | -0.102 | -0.012 | -0.085 | -0.102 | -0.012
14 | -0.03 | -0.167 | -0.004 | -0.03 | -0.167 | -0.004
15 | -0.015 | -0.157 | -0.002 | -0.015 | -0.157 | -0.002
16 | -0.038 | -0.066 | -0.005 | -0.038 | -0.066 | -0.005
17 | -0.028 | -0.058 | -0.004 | -0.028 | -0.058 | -0.004
18 | -0.021 | -0.059 | -0.003 | -0.021 | -0.059 | -0.003
19 | -0.007 | -0.161 | -0.001 | -0.007 | -0.161 | -0.001
20 | -0.013 | -0.148 | -0.002 | -0.013 | -0.148 | -0.002
21 | -0.02 | -0.228 | -0.003 | -0.02 | -0.228 | -0.003
22 | -0.014 | -0.209 | -0.002 | -0.014 | -0.209 | -0.002
23 | -0.005 | -0.204 | -0.001 | -0.005 | -0.204 | -0.001
24 | 0.001 | -0.228 | 0 | 0.001 | -0.228 | 0
25 | 0.014 | -0.168 | 0.002 | 0.014 | -0.168 | 0.002
26 | 0.022 | -0.204 | 0.003 | 0.022 | -0.204 | 0.003
27 | 0.005 | -0.182 | 0.001 | 0.005 | -0.182 | 0.001
28 | 0.002 | -0.154 | 0 | 0.002 | -0.154 | 0
29 | 0.005 | 0.004 | 0.001 | 0.005 | 0.004 | 0.001
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X坐标，最大本次变化：125.144mm（高程：3m），最大累计变化：-597.075mm（高程：3m）
施工工况
监测结论及建议
报表说明：
现场监测人： 计算人： 校核人：
监测项目负责人：
监测单位：